Администрация муниципального образования

«Комсомольское сельское поселение»

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ

636942, Томская область, Первомайский район

с Комсомольск .

ИНН  7012005126

12.12.2012г                                                                                          № 28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении «Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Комсомольского

сельского поселения на период 2013-2015годы и

на перспективу до 2020года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,Уставом муниципального образования  «Комсомольское сельское поселение»,

Постановляю:

1.Утвердить «Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Комсомольского  сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» согласно приложения.

2.Обнародовать проект «Программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на период 2013-2015 годы

и на перспективу до 2020 года в специально отведенных местах.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации                            В.А.Вязков.

Исп. Ворошкевич Д.Г.

(838245)42-167

Приложение к постановлению Главы Администрации № 28 от       12.12.2012г

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года

Программный документ.

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	6

2.1.	Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа	6

2.2.	Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования	7

Прогноз численности населения (демографический прогноз)	7

Прогноз развития хозяйственной деятельности	8

Прогноз развития застройки муниципального образования	8

2.3.	Прогноз потребления коммунальных ресурсов	8

3.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	10

3.1.	Анализ текущего состояния системы теплоснабжения	10

3.2.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	13

3.3.	Анализ текущего состояния системы водоотведения	17

3.4.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	17

3.5.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	19

3.6.	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	20

4.	Программа инвестиционных проектов	Ошибка! Закладка не определена.

4.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

4.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	Ошибка! Закладка не определена.

4.4.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	Ошибка! Закладка не определена.

5.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	Ошибка! Закладка не определена.

6.	Управление программой	Ошибка! Закладка не определена.

7.	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения, водоотведения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО	Ошибка! Закладка не определена.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12. 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27.06.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 г. № 1493-р, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Первомайского района Томской области |
| Разработчик программы | ООО «САРАСВАТИ» |
| Основные цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Основные задачи программы | инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам теплоснабжения: снижение удельного расхода топлива в котельных до 178,6 кг.у.т./Гкал; снижение уровня потерь до 245,7 Гкал/км; обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,49. По системам водоснабжения: коэффициент потерь воды - 533 куб.м/км до конца 2020 г.; индекс замены оборудования – 0,67 до конца 2020 г.; эффективность использования электроэнергии – 1,06 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г. По системам водоотведения: индекс замены оборудования – 0,18; соответствие качества услуг, установленным требованиям – 100% до конца 2020 г.; индекс нового строительства – 45%; По объектам утилизации (захоронения) ТБО: индекс замены оборудования – 0,3. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 48999,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджетов всех уровней – 48435,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 564,8 тыс. руб. |

# Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения разработана по инициативе Администрации Первомайского района Томской области в соответствии с муниципальным контрактом от 07.11.2012 г. б/н.

Согласно предмету указанного муниципального контракта и Техническому заданию на разработку Программы реализация Программы предусмотрена в 2013-2015 годах и на перспективу до 2020 года.

## Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Одним из основополагающих условий развития Комсомольского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- развитие хозяйственной деятельности.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

## Прогноз численности населения (демографический прогноз)

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Комсомольского сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Комсомольского сельского поселения на начало года, чел. | 2751 | 2582 | 2506 |
| Темп изменения численности населения Комсомольского сельского поселения, % | -2,3 | -6,1 | -2,9 |
| Численность населения Первомайского района на начало года, чел. | 19900 | 18907 | 18571 |
| Темп изменения численности населения Первомайского района, % | -1,0 | -5,0 | -1,8 |
| Численность населения Томской области на начало года, чел. | 1043000 | 1045800 | 1053100 |
| Темп изменения численности населения Томской области, % | 0,5 | 0,3 | 0,7 |

Анализ таблицы 1 показывает, что на фоне небольшого роста численности населения Томской области в целом численность населения Комсомольского сельского поселения в рассматриваемом периоде имела тенденцию к сокращению, равно как и во всм Первомайском районе. Прогноз численности населения на период реализации Программы составлен исходя из допущения, что численность населения Комсомольского сельского поселения стабилизируется на уровне 2012 года (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Комсомольского сельского поселения на начало года, чел. | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
| Темп изменения численности населения Комсомольского сельского поселения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Прогноз развития хозяйственной деятельности

На территории Комсомольского поселения получили развитие заготовка и переработка леса. Деятельность по ведению личных подсобных хозяйств в поселении развита слабо. На территории поселения имеются места произрастания грибов и клюквы, поэтому незначительно занятое в летнее время местное население активно занимается сбором дикоросов. Часть населения также занимается охотой.

Коммунальные ресурсы (тепловая энергия, вода) на технологические нужды существующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий Комсомольского сельского поселения практически не используются. В связи с этим изменение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, в том числе в результате образования новых предприятий, в перспективе не окажет существенного влияния на объемы потребления тепловой энергии и воды, а также отведения сточных вод и образования твердых бытовых отходов.

## Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилищный фонд Комсомольского сельского поселения в основном представлен одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками и малоэтажными (1-2 этажа) многоквартирными домами. Учитывая стабилизационный сценарий изменения численности населения Комсомольского сельского поселения строительство многоквартирного жилищного фонда, а также объектов социально-бытового назначения, требующих подключения к коммунальной инфраструктуре, в период реализации Программы не намечается. Указанные параметры приняты в качестве основополагающих для разработки мероприятий Программы.

Развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения представляется целесообразным осуществлять в направлении модернизации существующих объектов.

## Прогноз потребления коммунальных ресурсов

Объемы потребления коммунальных ресурсов на перспективу до 2020 года определены исходя из сложившейся структуры потребителей с учетом следующих тенденций:

- стабилизации численности населения сельского поселения на уровне 2012 года;

- сокращения удельных показателей потребления тепловой энергии и воды.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями Комсомольского сельского поселения. Результаты оценки приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Комсомольского сельского поселения, чел. | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах Первомайского района на 1 кв. м. общей площади | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах Первомайского района на одного проживающего | 26,9 | 26,6 | 26,4 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,5 |
| Объем реализации тепловой энергии (Гкал) - всего, в том числе: | 2836,4 | 2805,1 | 2779 | 2756,3 | 2736,5 | 2719,1 | 2703,3 | 2694,7 |
| - население | 1121,1 | 1108,7 | 1098,4 | 1089,4 | 1081,6 | 1074,7 | 1068,5 | 1065,1 |
| - бюджетные потребители | 1472,5 | 1456,2 | 1442,7 | 1430,9 | 1420,6 | 1411,6 | 1403,4 | 1398,9 |
| - прочите потребители | 242,8 | 240,2 | 237,9 | 236,0 | 234,3 | 232,8 | 231,4 | 230,7 |
| Объем реализации воды (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 26,7 | 26,4 | 26,2 | 26 | 25,8 | 25,7 | 25,5 | 25,2 |
| - население | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,6 |
| - бюджетные потребители | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| - прочите потребители | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,7 |
| - население | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| - бюджетные потребители | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| - прочите потребители | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

Для существующей жилищно-коммунальной застройки и общественных зданий в Комсомольском сельском поселении основным источником централизованного теплоснабжения является котельная в с. Комсомольск. Технические параметры котельной приведены в таблице 4.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены преимущественно районы многоквартирной жилой застройки, а также объекты социально-бытового назначения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Система тепловых сетей двухтрубная, радиального типа.

Котельная в с. Комсомольск работает на жидком топливе. Котельные не оборудованы водоподготовкой, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится. КПД котельной составляет 78%.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 868 п. м. Прокладка тепловых сетей смешанная, как подземная, в непроходных каналах лоткового типа, так и наземная, на низких опорах. Потери тепловой энергии при передаче теплоносителя превышают нормативные показатели. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ. Замена трубопроводов выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на тепловую энергию.

Аварийные отключения потребителей имели локальный характер и были связаны с авариями на теплосетях. Превышения установленной допустимой продолжительности перерыва отопления не зафиксированы.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Реализация тепловой энергии большей части населения осуществляется на основании установленных нормативов отопления. Бюджетные и прочие потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета.

Таблица 4

| Наименование котельной | Расположение котельной | Вид топлива | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Количество котлов, ед. | Марка котла | КПД котельного оборудования, % | Протяженность сетей на выходе из котельной, км | Количество обслуживаемых жилых домов, ед. | Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта, ед. | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности котельных, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные потребители | население | прочие |  |
| Котельная №1 | с.Комсомольск , ул. Первомайская ,9б | нефть | 1,9 | 2 | Турботерм | 78,04% | 0,868 | 8 | 4 | 0,09 | 1,23 | 0,63 | 0,54 | 0,06 | 0,59 |

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в сельском поселении мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование поселения | Тариф 2011 года | Тариф 2012 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Комсомольское с/п | 2274,03 | 2274,03 | 2409,41 | 2503,71 |

Анализ таблицы 5 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения, представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | План 2012 |
| --- | --- |
| Основные материалы (на текущее содержание и ремонт хозяйственным способом) | 426 564,26 |
| Вспомогательные материалы | 20 825,60 |
| Работы и услуги производственного характера, всего, в том числе: | 123 803,85 |
| ремонт подрядным способом (силами сторонних организаций) |  |
| регламентные работы | 25 308,70 |
| транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт | 98495,14 |
| прочие услуги вспомогательных производств |  |
| иные работы и услуги производственного характера |  |
| Топливо на технологические цели | 3 691 350,09 |
| Энергия на технологические цели | 447 277,93 |
| Затраты на оплату труда производственного персонала (без ХОВ) | 772 413,33 |
| в том числе на ремонт |  |
| Единый социальный налог | 262 620,53 |
| Платежи в фонд социального страхования | 1 544,83 |
| Ставка платежей в фонд социального страхования | 0,002 |
| Амортизация основных средств |  |
| Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| Вода на технологические нужды (ХОВ) | 18 744,83 |
| Прочие цеховые расходы, всего, из них: | 71 532,02 |
| плата за предельно-допустимые выбросы | 2 339,82 |
| налог на землю |  |
| налог на имущество |  |
| прочие налоги и сборы |  |
| арендная плата | 18 429,84 |
| расходы на страхование | 0,00 |
| расходы на обучение |  |
| расходы на спецпитание | 11 017,00 |
| расходы на служебные командировки |  |
| расходы на льготный проезд |  |
| расходы на содержание зданий |  |
| иные расходы, не поименованные выше | 39 745,36 |
| Покупка теплоэнергии |  |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 5 836 677,26 |
| Отпуск на коллекторе, Гкал | 3 420,05 |
| Полезный отпуск всего, в том числе (Гкал): | 3 196,52 |
| собственное потребление | 85,53 |
| сторонние потребители | 3 110,98 |
| Стоимость одной Гкал по цеховой себестоимости | 1 825,95 |
| Затраты на собственное потребление | 156 180,87 |
| Затраты на реализованную продукцию | 5 680 496,39 |
| Прочие расходы всего, в том числе: | 355 641,22 |
| Общехозяйственные расходы, из них: | 355 641,22 |
| заработная плата АУП | 255 092,92 |
| работы и услуги непроизводственного характера | 100 548,30 |
| Другие расходы | 0,00 |
| Недополученный по независящим причинам доход |  |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |
| Расчетные расходы по производству, передаче и сбыту продукции | 6 036 137,61 |
| Выручка от реализации сторонним потребителям | 6 250 420,49 |
| Финансовый результат от реализации (прибыль/убыток) | 214 282,89 |
| Рентабельность | 3,55 |
| Средний одноставочный тариф, руб./Гкал | 1 927,14 |

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший удельный вес (63%) занимают затраты на топливо. Рентабельность теплоснабжающей организации составляет 3,55% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. На котельной в с. Комсомольск в качестве топлива используется относительно дорогой для местных условий вид топлива – нефть. Стоимость 1 т у.т. нефти примерно в 1,5 раза выше стоимости угля.

2. На теплоисточнике отсутствует система учета тепловой энергии, что не соответствует требованиям ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

3. Из-за отсутствия химводоподготовки на теплоисточнике значительная часть тепловых сетей изношена. Требует восстановления изоляция теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения сельского поселения.

## Анализ текущего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения Комсомольского сельского поселения являются подземные воды. Вода подается из водозаборных скважин в водопроводную сеть. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 14,1 км.

Основные технические характеристики инфраструктуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование оборудования | Тип, марка | Производитель ность, куб.м/ч | Протяженность, п. м | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины |  | 42 |  | 2 |
| Водонапорная башня |  |  |  | 1 |
| Водоразборные колонки |  |  |  | 44 |
| Насосы первого подъема | ЭВЦ |  |  | 2 |
| Водопроводная сеть | Ду=108 |  | 5670 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=76 |  | 5100 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=50 |  | 1600 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=40 |  | 1730 |  |

Имеющиеся в поселении две скважины эксплуаируются с 1972 и 1984 гг. соответственно. Из-за длительного срока эксплуатации качество воды, поднимаемой из скважин значительно ухудшилось. Дебит скважин также существенно сократился.

Основным потребителем воды в сельском поселении является население. Часть населения получает воду централизованно в жилых помещениях, другая часть – из водоразборных уличных колонок (таблица 7).

Таблица 7

| Наименование показателей | Период регулирования (2011 г.) |
| --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 43 000,00 |
| Расход воды на собственные нужды | 989,00 |
| Подано воды в сеть (п.1-п.3) | 42 011,00 |
| Утечки и неучтенный расход воды | 11 395,00 |
| то же в % к поданной в сеть | 27,12 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | 27 480,09 |
| в том числе: |  |
| а) собственное потребление |  |
| б) сторонние потребители, всего | 27 480,09 |
| в том числе: |  |
| население всего, в т.ч. | 23 775,93 |
| по приборам учета | 100,80 |
| согласно расчету по нормативам | 23 675,13 |
| бюджетные организации всего, в т.ч. | 2 088,50 |
| по приборам учета | 866,00 |
| согласно расчету по нормативам | 1 222,50 |
| прочие предприятия (организации) всего, в т.ч. | 1 615,66 |
| по приборам учета | 963,00 |
| согласно расчету по нормативам | 652,66 |

В связи с тем, что строительство основной части водопроводных сетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени большинство трубопроводов имеют значительный износ, что является причиной большого числа аварий и потерь воды в сетях (27%). Замена сетей выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на водоснабжение. Как правило, сети заменяются только в случае крайней необходимости, в ходе устранения последствий аварий.

Показатели эффективности использования электроэнергии на подъем и транспортирование воды в Комсомольском сельском поселении ниже среднеотраслевых величин. Повышенный расход электроэнергии обусловлен значительной долей ее использования для обогрева водопроводных сооружений.

В таблице 8 приведены показатели эффективности деятельности по обслуживанию инфраструктуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения.

Таблица 8

| Наименование показателя | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | Российская Федерация | Сибирский федеральный округ | Томская область | Комсомольское с.п. |
| Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,85 | 0,89 | 1,13 | 1,6 |
| Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,7 | 0,7 | 1,01 | 0,25 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 76240 | 89581 | 61798 | 7851 |
| Потери воды при транспортировке, % | 22 | 21,66 | 36,38 | 27,12 |

Потери воды при транспортировке в водопроводных сетях Комсомольского сельского поселения находятся на одном уровне со среднеотраслевыми значениями как Томской области, так и Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации в целом. Энергоемкость водоснабжения является самой высокой среди сравниваемых величин и превышает среднее значение по Томской области на 42%.

Сложившийся в Комсомольском сельском поселении сравнительно низкий показатель трудоемкости производства и транспортировки воды, измеряемый в расчете на протяженность сетей, может свидетельствовать об относительно высокой протяженности сетей в сельском поселении. Это подтверждается самым низким значением показателя производительности труда и самыми высокими потерями воды. Инфраструктуру водоснабжения Комсомольского сельского поселения в целом можно охарактеризовать как систему с разветвленной водопроводной сетью при небольших объемах реализации воды, что является объективным условием более высокой стоимости эксплуатации такой инфраструктуры (в расчете на 1 куб.м воды) по сравнению с другими системами водоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение приведена в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование поселения | Тариф 2011 года, руб./куб.м | Тариф 2012 года, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Комсомольское с/п | 37,05 | 37,05 | 39,18 | 40,2 |

Анализ таблицы 9 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на водоснабжение утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы водоснабжения Комсомолького сельского поселения, представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | План на 2012 г. |
| --- | --- |
| Электроэнергия всего, в т.ч.: | 119 855 |
| Аренда основных средств, из них: | 58 727 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе | 325 295 |
| заработная плата ремонтного персонала |  |
| численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 3,5 |
| численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС | 110 600 |
| Тариф страховых взносов, % | 34 |
| Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 651 |
| Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, % | 0,2 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 109 352 |
| техническое обслуживание, в том числе: |  |
| основные материалы на техническое обслуживание |  |
| текущий ремонт, в том числе: | 109 352 |
| основные материалы на текущий ремонт | 109 352 |
| Материалы , в том числе | 9 798 |
| реагенты | 914 |
| вспомогательные материалы (спецодежда, хоз.инвентарь, прочие вспомогательные) | 8 884,45 |
| Цеховые расходы, в том числе: | 23 907 |
| расходы на охрану труда, в том числе: | 10 555 |
| расходы на спецпитание | 10 555 |
| расходы на льготный проезд | 0 |
| расходы на содержание зданий, в том числе: | 0 |
| тепловая энергия для обогрева |  |
| прочие цеховые расходы, не поименованные выше | 13 352 |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 3 739 |
| Налоги и сборы | 3 739 |
| водный налог | 3 739 |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 761 925 |
| Отпущено воды всего, м3, в том числе: | 28972,9 |
| на собственное потребление | 715,3 |
| сторонним потребителям | 28257,6 |
| Стоимость 1 м3 отпущенной воды по цеховой себестоимости, руб./ м3 | 26,3 |
| Затраты на собственное потребление | 18 832 |
| Затраты на реализованную продукцию | 743 092 |
| Косвенные (прочие) расходы всего, в т.ч.: | 164 651 |
| Общехозяйственные расходы, из них | 130 280 |
| заработная плата административно-управленческого персонала | 72 774 |
| численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,8 |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС от заработной платы АУП | 24 889 |
| работы и услуги непроизводственного характера | 32 617 |
| Расходы на сбыт |  |
| Другие расходы | 34 371 |
| Недополученные доходы |  |
| Избыток средств, полученный в предшествующем периоде |  |
| Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, руб. | 907 743 |
| Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды | 32,12 |
| Финансовый результат от реализации | 13 162 |
| Рентабельность, % | 1,45 |
| Выручка по отгрузке | 920 905 |
| Отпущено воды сторонним потребителям, м3 | 28 257,60 |
| Цена (тариф) на холодную воду, руб./м3 | 32,59 |

В структуре себестоимости холодной воды наибольший удельный вес (57%) занимают затраты на оплату труда и связанные с этим отчисления в фонды обязательного социального страхования. Рентабельность водоснабжающей организации составляет 1,45% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Низкий дебит скважин из-за длительного срока эксплуатации.

2. Высокий расход электроэнергии в связи с использованием электрической энергии на отопление.

3. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по сельскому поселению составляет более 20 лет. Необходима замена некоторых участков сетей.

## Анализ текущего состояния системы водоотведения

Коммунальная инфраструктура водоотведения и очистки сточных вод Комсомольского сельского поселения представлена канализационными сетями, расположенными в с. Комсомольск. Протяженность существующих канализационных сетей составляет 1680 п. м. Другие населенные пункты, входящие в состав Комсомольского сельского поселения, инфаструктуры водоотведения не имеют.

В с. Комсомольск нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод производится в низменные части окрестностей.

Строительство централизованных систем канализации осуществлялось в 1980-ые годы. Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов. Необходима ликвидация сверхнормативного износа сетей.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоотведения Комсомольского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Отсутствие очистных сооружений, что негативно отражается на окружающей природной среде и санитарном благополучии поселения.

2. Высокий износ сетей водоотведения, не обеспечивающий надлежащий уровень надежности работы инфраструктуры водоотведения, а вместе с ним – требования санитарных норм.

## Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

На территории Комсомольского сельского поселения действует свалка твердых бытовых отходов (ТБО) общей площадью 0,5625 га. На свалке выполняются следующие основные виды работ: прием технических бытовых отходов, складирование. На свалке захораниваются отходы 4-5 классов опасности.

Система раздельного сбора ТБО в сельском поселении отсутствует. Сбор ТБО производится в контейнеры, размещенные на специальных площадках. После сбора ТБО в контейнеры, отходы вывозятся специализированным автотранспортом на санкционированный объект размещения отходов (свалка).

Проектный срок эксплуатации свалки рассчитан на 20 лет (с 2001 г.). Вместимость свалки – 40 тыс. куб.м. Фактический срок эксплуатации составляет 11 лет. Годовой объем размещения отходов на существующей свалке составляет 3937 куб.м.

С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением) ТБО, необходимо оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 11).

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2. | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| 3. | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1 | 1,015 | 1,03 | 1,045 | 1,06 | 1,075 | 1,09 | 1,105 |
| 4. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 512 | 520 | 528 | 536 | 544 | 552 | 560 | 569 |
| 5. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 1537,3 | 1560,3 | 1583,7 | 1607,5 | 1631,6 | 1656,1 | 1680,9 | 1706,1 |
| 5.1. | бюджетные потребители | куб.м | 1537,3 | 1560,3 | 1583,7 | 1607,5 | 1631,6 | 1656,1 | 1680,9 | 1706,1 |
| 5.2. | прочие потребители | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 2049,7 | 2080,4 | 2111,6 | 2143,3 | 2175,5 | 2208,1 | 2241,2 | 2274,8 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 1906,2 | 1934,8 | 1963,8 | 1993,3 | 2023,2 | 2053,5 | 2084,3 | 2115,6 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 143,5 | 145,6 | 147,8 | 150,0 | 152,3 | 154,6 | 156,9 | 159,2 |
| 7. | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 409,9 | 416,1 | 422,3 | 428,7 | 435,1 | 441,6 | 448,2 | 455,0 |
| 7.1. | ТБО | т | 381,2 | 387,0 | 392,8 | 398,7 | 404,6 | 410,7 | 416,9 | 423,1 |
| 7.2. | КГМ | т | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,0 | 30,5 | 30,9 | 31,4 | 31,8 |
| 8. | Объем "хвостов" до уплотнения, в том числе: | куб.м | 2049,7 | 2080,4 | 2111,6 | 2143,3 | 2175,5 | 2208,1 | 2241,2 | 2274,8 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 1906,2 | 1934,8 | 1963,8 | 1993,3 | 2023,2 | 2053,5 | 2084,3 | 2115,6 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 143,5 | 145,6 | 147,8 | 150,0 | 152,3 | 154,6 | 156,9 | 159,2 |
| 9. | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующей свалке нарастающим итогом | куб.м | 7242,7 | 7863,7 | 8494,0 | 9133,8 | 9783,2 | 10442,3 | 11111,3 | 11790,4 |
| 10. | Проектная емкость свалки | куб.м | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |

На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в Комсомольском сельском поселении можно сделать вывод, что на период до 2020 г. вместимости участка существующей свалки ТБО будет достаточно. Таким образом, эксплуатация свалки может быть продолжена сверхнормативного срока, предусмотренного проектом.

Принимая во внимание небольшие объемы накопления ТБО в сельских населенных пунктах, строительство мусоросортировочной станции нецелесообразно.

Основной проблемой системы утилизации (захоронения) ТБО в Комсомольском сельском поселении является высокий износ техники, используемой для утилизации (захоронения) ТБО.

## Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время в Первомайском районе реализуется Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области до 2012 с перспективой до 2020 года (далее – Программа энергосбережения).

Программа энергосбережения обеспечивает решение следующих задач:

1) создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

2) поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

3) популяризация энергосбережения.

Программа энергосбережения реализуется по следующим основным направлениям.

1. Правовое обеспечение развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в жилищном фонде.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Реализация мероприятий Программы энергосбережения осуществляется за счет средств местного бюджета (11 %) и за счет внебюджетных средств (89%).

Программой энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия по учету ресурсов:

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах;

- оснащение приборным учетом  бюджетных учреждений.

Реализация программы энергосбережения в части оснащения приборами учета многоквартирных домов реализуется с нарушением запланированных сроков. Основной причиной низкой реализации указанной программы (в части жилищного фонда) может являться продолжительная процедура согласования и принятия решения общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам установки приборов учета. В индивидуальном жилищном фонде причиной может служить экономическая нецелесообразность приборного учета в настоящее время.

Также Программой энергосбережения предусматриваются мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и оборудования во всех сферах экономики, проведение кампаний по пропаганде экономного расходования энергоресурсов и подготовка местных правовых актов для реализации заданных Программой направлений.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2013-2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 12. Расчет и обоснование данных показателей содержится в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 12

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 183,1 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях | Гкал/км | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 248,6 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,33 | 0,33 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 808 | 808 | 779 | 619 | 590 | 562 | 533 | 533 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,38 | 0,65 | 0,67 | 0,67 |
| Эффективность использования энергии | кВт*ч/куб.м | 1,63 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,06 | 1,06 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс замены оборудования | - | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля производимых товаров и оказываемых услуг, соответствующих требованиям к качеству | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты, используемые для утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс замены оборудования | % | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение к постановлению Главы Администрации № 28 от       12.12.2012г

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года

Программный документ.

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	6

2.1.	Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа	6

2.2.	Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования	7

Прогноз численности населения (демографический прогноз)	7

Прогноз развития хозяйственной деятельности	8

Прогноз развития застройки муниципального образования	8

2.3.	Прогноз потребления коммунальных ресурсов	8

3.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	10

3.1.	Анализ текущего состояния системы теплоснабжения	10

3.2.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	13

3.3.	Анализ текущего состояния системы водоотведения	17

3.4.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	17

3.5.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	19

3.6.	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	20

4.	Программа инвестиционных проектов	Ошибка! Закладка не определена.

4.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	Ошибка! Закладка не определена.

4.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	Ошибка! Закладка не определена.

4.4.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	Ошибка! Закладка не определена.

5.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	Ошибка! Закладка не определена.

6.	Управление программой	Ошибка! Закладка не определена.

7.	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения, водоотведения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО	Ошибка! Закладка не определена.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12. 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27.06.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 г. № 1493-р, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Первомайского района Томской области |
| Разработчик программы | ООО «САРАСВАТИ» |
| Основные цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Основные задачи программы | инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам теплоснабжения: снижение удельного расхода топлива в котельных до 178,6 кг.у.т./Гкал; снижение уровня потерь до 245,7 Гкал/км; обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,49. По системам водоснабжения: коэффициент потерь воды - 533 куб.м/км до конца 2020 г.; индекс замены оборудования – 0,67 до конца 2020 г.; эффективность использования электроэнергии – 1,06 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г. По системам водоотведения: индекс замены оборудования – 0,18; соответствие качества услуг, установленным требованиям – 100% до конца 2020 г.; индекс нового строительства – 45%; По объектам утилизации (захоронения) ТБО: индекс замены оборудования – 0,3. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 48999,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджетов всех уровней – 48435,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 564,8 тыс. руб. |

# Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения разработана по инициативе Администрации Первомайского района Томской области в соответствии с муниципальным контрактом от 07.11.2012 г. б/н.

Согласно предмету указанного муниципального контракта и Техническому заданию на разработку Программы реализация Программы предусмотрена в 2013-2015 годах и на перспективу до 2020 года.

## Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Одним из основополагающих условий развития Комсомольского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- развитие хозяйственной деятельности.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

## Прогноз численности населения (демографический прогноз)

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Комсомольского сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Комсомольского сельского поселения на начало года, чел. | 2751 | 2582 | 2506 |
| Темп изменения численности населения Комсомольского сельского поселения, % | -2,3 | -6,1 | -2,9 |
| Численность населения Первомайского района на начало года, чел. | 19900 | 18907 | 18571 |
| Темп изменения численности населения Первомайского района, % | -1,0 | -5,0 | -1,8 |
| Численность населения Томской области на начало года, чел. | 1043000 | 1045800 | 1053100 |
| Темп изменения численности населения Томской области, % | 0,5 | 0,3 | 0,7 |

Анализ таблицы 1 показывает, что на фоне небольшого роста численности населения Томской области в целом численность населения Комсомольского сельского поселения в рассматриваемом периоде имела тенденцию к сокращению, равно как и во всм Первомайском районе. Прогноз численности населения на период реализации Программы составлен исходя из допущения, что численность населения Комсомольского сельского поселения стабилизируется на уровне 2012 года (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Комсомольского сельского поселения на начало года, чел. | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
| Темп изменения численности населения Комсомольского сельского поселения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Прогноз развития хозяйственной деятельности

На территории Комсомольского поселения получили развитие заготовка и переработка леса. Деятельность по ведению личных подсобных хозяйств в поселении развита слабо. На территории поселения имеются места произрастания грибов и клюквы, поэтому незначительно занятое в летнее время местное население активно занимается сбором дикоросов. Часть населения также занимается охотой.

Коммунальные ресурсы (тепловая энергия, вода) на технологические нужды существующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий Комсомольского сельского поселения практически не используются. В связи с этим изменение объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, в том числе в результате образования новых предприятий, в перспективе не окажет существенного влияния на объемы потребления тепловой энергии и воды, а также отведения сточных вод и образования твердых бытовых отходов.

## Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилищный фонд Комсомольского сельского поселения в основном представлен одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками и малоэтажными (1-2 этажа) многоквартирными домами. Учитывая стабилизационный сценарий изменения численности населения Комсомольского сельского поселения строительство многоквартирного жилищного фонда, а также объектов социально-бытового назначения, требующих подключения к коммунальной инфраструктуре, в период реализации Программы не намечается. Указанные параметры приняты в качестве основополагающих для разработки мероприятий Программы.

Развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольского сельского поселения представляется целесообразным осуществлять в направлении модернизации существующих объектов.

## Прогноз потребления коммунальных ресурсов

Объемы потребления коммунальных ресурсов на перспективу до 2020 года определены исходя из сложившейся структуры потребителей с учетом следующих тенденций:

- стабилизации численности населения сельского поселения на уровне 2012 года;

- сокращения удельных показателей потребления тепловой энергии и воды.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями Комсомольского сельского поселения. Результаты оценки приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Комсомольского сельского поселения, чел. | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах Первомайского района на 1 кв. м. общей площади | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах Первомайского района на одного проживающего | 26,9 | 26,6 | 26,4 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,5 |
| Объем реализации тепловой энергии (Гкал) - всего, в том числе: | 2836,4 | 2805,1 | 2779 | 2756,3 | 2736,5 | 2719,1 | 2703,3 | 2694,7 |
| - население | 1121,1 | 1108,7 | 1098,4 | 1089,4 | 1081,6 | 1074,7 | 1068,5 | 1065,1 |
| - бюджетные потребители | 1472,5 | 1456,2 | 1442,7 | 1430,9 | 1420,6 | 1411,6 | 1403,4 | 1398,9 |
| - прочите потребители | 242,8 | 240,2 | 237,9 | 236,0 | 234,3 | 232,8 | 231,4 | 230,7 |
| Объем реализации воды (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 26,7 | 26,4 | 26,2 | 26 | 25,8 | 25,7 | 25,5 | 25,2 |
| - население | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,2 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,6 |
| - бюджетные потребители | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| - прочите потребители | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,7 |
| - население | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| - бюджетные потребители | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| - прочите потребители | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

Для существующей жилищно-коммунальной застройки и общественных зданий в Комсомольском сельском поселении основным источником централизованного теплоснабжения является котельная в с. Комсомольск. Технические параметры котельной приведены в таблице 4.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены преимущественно районы многоквартирной жилой застройки, а также объекты социально-бытового назначения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Система тепловых сетей двухтрубная, радиального типа.

Котельная в с. Комсомольск работает на жидком топливе. Котельные не оборудованы водоподготовкой, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится. КПД котельной составляет 78%.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 868 п. м. Прокладка тепловых сетей смешанная, как подземная, в непроходных каналах лоткового типа, так и наземная, на низких опорах. Потери тепловой энергии при передаче теплоносителя превышают нормативные показатели. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ. Замена трубопроводов выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на тепловую энергию.

Аварийные отключения потребителей имели локальный характер и были связаны с авариями на теплосетях. Превышения установленной допустимой продолжительности перерыва отопления не зафиксированы.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Реализация тепловой энергии большей части населения осуществляется на основании установленных нормативов отопления. Бюджетные и прочие потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета.

Таблица 4

| Наименование котельной | Расположение котельной | Вид топлива | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Количество котлов, ед. | Марка котла | КПД котельного оборудования, % | Протяженность сетей на выходе из котельной, км | Количество обслуживаемых жилых домов, ед. | Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта, ед. | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности котельных, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные потребители | население | прочие |  |
| Котельная №1 | с.Комсомольск , ул. Первомайская ,9б | нефть | 1,9 | 2 | Турботерм | 78,04% | 0,868 | 8 | 4 | 0,09 | 1,23 | 0,63 | 0,54 | 0,06 | 0,59 |

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в сельском поселении мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование поселения | Тариф 2011 года | Тариф 2012 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Комсомольское с/п | 2274,03 | 2274,03 | 2409,41 | 2503,71 |

Анализ таблицы 5 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения, представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | План 2012 |
| --- | --- |
| Основные материалы (на текущее содержание и ремонт хозяйственным способом) | 426 564,26 |
| Вспомогательные материалы | 20 825,60 |
| Работы и услуги производственного характера, всего, в том числе: | 123 803,85 |
| ремонт подрядным способом (силами сторонних организаций) |  |
| регламентные работы | 25 308,70 |
| транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт | 98495,14 |
| прочие услуги вспомогательных производств |  |
| иные работы и услуги производственного характера |  |
| Топливо на технологические цели | 3 691 350,09 |
| Энергия на технологические цели | 447 277,93 |
| Затраты на оплату труда производственного персонала (без ХОВ) | 772 413,33 |
| в том числе на ремонт |  |
| Единый социальный налог | 262 620,53 |
| Платежи в фонд социального страхования | 1 544,83 |
| Ставка платежей в фонд социального страхования | 0,002 |
| Амортизация основных средств |  |
| Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| Вода на технологические нужды (ХОВ) | 18 744,83 |
| Прочие цеховые расходы, всего, из них: | 71 532,02 |
| плата за предельно-допустимые выбросы | 2 339,82 |
| налог на землю |  |
| налог на имущество |  |
| прочие налоги и сборы |  |
| арендная плата | 18 429,84 |
| расходы на страхование | 0,00 |
| расходы на обучение |  |
| расходы на спецпитание | 11 017,00 |
| расходы на служебные командировки |  |
| расходы на льготный проезд |  |
| расходы на содержание зданий |  |
| иные расходы, не поименованные выше | 39 745,36 |
| Покупка теплоэнергии |  |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 5 836 677,26 |
| Отпуск на коллекторе, Гкал | 3 420,05 |
| Полезный отпуск всего, в том числе (Гкал): | 3 196,52 |
| собственное потребление | 85,53 |
| сторонние потребители | 3 110,98 |
| Стоимость одной Гкал по цеховой себестоимости | 1 825,95 |
| Затраты на собственное потребление | 156 180,87 |
| Затраты на реализованную продукцию | 5 680 496,39 |
| Прочие расходы всего, в том числе: | 355 641,22 |
| Общехозяйственные расходы, из них: | 355 641,22 |
| заработная плата АУП | 255 092,92 |
| работы и услуги непроизводственного характера | 100 548,30 |
| Другие расходы | 0,00 |
| Недополученный по независящим причинам доход |  |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |
| Расчетные расходы по производству, передаче и сбыту продукции | 6 036 137,61 |
| Выручка от реализации сторонним потребителям | 6 250 420,49 |
| Финансовый результат от реализации (прибыль/убыток) | 214 282,89 |
| Рентабельность | 3,55 |
| Средний одноставочный тариф, руб./Гкал | 1 927,14 |

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший удельный вес (63%) занимают затраты на топливо. Рентабельность теплоснабжающей организации составляет 3,55% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Комсомольского сельского поселения были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. На котельной в с. Комсомольск в качестве топлива используется относительно дорогой для местных условий вид топлива – нефть. Стоимость 1 т у.т. нефти примерно в 1,5 раза выше стоимости угля.

2. На теплоисточнике отсутствует система учета тепловой энергии, что не соответствует требованиям ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

3. Из-за отсутствия химводоподготовки на теплоисточнике значительная часть тепловых сетей изношена. Требует восстановления изоляция теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения сельского поселения.

## Анализ текущего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения Комсомольского сельского поселения являются подземные воды. Вода подается из водозаборных скважин в водопроводную сеть. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 14,1 км.

Основные технические характеристики инфраструктуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование оборудования | Тип, марка | Производитель ность, куб.м/ч | Протяженность, п. м | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины |  | 42 |  | 2 |
| Водонапорная башня |  |  |  | 1 |
| Водоразборные колонки |  |  |  | 44 |
| Насосы первого подъема | ЭВЦ |  |  | 2 |
| Водопроводная сеть | Ду=108 |  | 5670 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=76 |  | 5100 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=50 |  | 1600 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=40 |  | 1730 |  |

Имеющиеся в поселении две скважины эксплуаируются с 1972 и 1984 гг. соответственно. Из-за длительного срока эксплуатации качество воды, поднимаемой из скважин значительно ухудшилось. Дебит скважин также существенно сократился.

Основным потребителем воды в сельском поселении является население. Часть населения получает воду централизованно в жилых помещениях, другая часть – из водоразборных уличных колонок (таблица 7).

Таблица 7

| Наименование показателей | Период регулирования (2011 г.) |
| --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | 43 000,00 |
| Расход воды на собственные нужды | 989,00 |
| Подано воды в сеть (п.1-п.3) | 42 011,00 |
| Утечки и неучтенный расход воды | 11 395,00 |
| то же в % к поданной в сеть | 27,12 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | 27 480,09 |
| в том числе: |  |
| а) собственное потребление |  |
| б) сторонние потребители, всего | 27 480,09 |
| в том числе: |  |
| население всего, в т.ч. | 23 775,93 |
| по приборам учета | 100,80 |
| согласно расчету по нормативам | 23 675,13 |
| бюджетные организации всего, в т.ч. | 2 088,50 |
| по приборам учета | 866,00 |
| согласно расчету по нормативам | 1 222,50 |
| прочие предприятия (организации) всего, в т.ч. | 1 615,66 |
| по приборам учета | 963,00 |
| согласно расчету по нормативам | 652,66 |

В связи с тем, что строительство основной части водопроводных сетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени большинство трубопроводов имеют значительный износ, что является причиной большого числа аварий и потерь воды в сетях (27%). Замена сетей выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на водоснабжение. Как правило, сети заменяются только в случае крайней необходимости, в ходе устранения последствий аварий.

Показатели эффективности использования электроэнергии на подъем и транспортирование воды в Комсомольском сельском поселении ниже среднеотраслевых величин. Повышенный расход электроэнергии обусловлен значительной долей ее использования для обогрева водопроводных сооружений.

В таблице 8 приведены показатели эффективности деятельности по обслуживанию инфраструктуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения.

Таблица 8

| Наименование показателя | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | Российская Федерация | Сибирский федеральный округ | Томская область | Комсомольское с.п. |
| Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,85 | 0,89 | 1,13 | 1,6 |
| Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,7 | 0,7 | 1,01 | 0,25 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 76240 | 89581 | 61798 | 7851 |
| Потери воды при транспортировке, % | 22 | 21,66 | 36,38 | 27,12 |

Потери воды при транспортировке в водопроводных сетях Комсомольского сельского поселения находятся на одном уровне со среднеотраслевыми значениями как Томской области, так и Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации в целом. Энергоемкость водоснабжения является самой высокой среди сравниваемых величин и превышает среднее значение по Томской области на 42%.

Сложившийся в Комсомольском сельском поселении сравнительно низкий показатель трудоемкости производства и транспортировки воды, измеряемый в расчете на протяженность сетей, может свидетельствовать об относительно высокой протяженности сетей в сельском поселении. Это подтверждается самым низким значением показателя производительности труда и самыми высокими потерями воды. Инфраструктуру водоснабжения Комсомольского сельского поселения в целом можно охарактеризовать как систему с разветвленной водопроводной сетью при небольших объемах реализации воды, что является объективным условием более высокой стоимости эксплуатации такой инфраструктуры (в расчете на 1 куб.м воды) по сравнению с другими системами водоснабжения.

Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение приведена в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование поселения | Тариф 2011 года, руб./куб.м | Тариф 2012 года, руб./куб.м |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Комсомольское с/п | 37,05 | 37,05 | 39,18 | 40,2 |

Анализ таблицы 9 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на водоснабжение утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы водоснабжения Комсомолького сельского поселения, представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | План на 2012 г. |
| --- | --- |
| Электроэнергия всего, в т.ч.: | 119 855 |
| Аренда основных средств, из них: | 58 727 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе | 325 295 |
| заработная плата ремонтного персонала |  |
| численность производственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 3,5 |
| численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. |  |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС | 110 600 |
| Тариф страховых взносов, % | 34 |
| Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 651 |
| Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, % | 0,2 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 109 352 |
| техническое обслуживание, в том числе: |  |
| основные материалы на техническое обслуживание |  |
| текущий ремонт, в том числе: | 109 352 |
| основные материалы на текущий ремонт | 109 352 |
| Материалы , в том числе | 9 798 |
| реагенты | 914 |
| вспомогательные материалы (спецодежда, хоз.инвентарь, прочие вспомогательные) | 8 884,45 |
| Цеховые расходы, в том числе: | 23 907 |
| расходы на охрану труда, в том числе: | 10 555 |
| расходы на спецпитание | 10 555 |
| расходы на льготный проезд | 0 |
| расходы на содержание зданий, в том числе: | 0 |
| тепловая энергия для обогрева |  |
| прочие цеховые расходы, не поименованные выше | 13 352 |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 3 739 |
| Налоги и сборы | 3 739 |
| водный налог | 3 739 |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 761 925 |
| Отпущено воды всего, м3, в том числе: | 28972,9 |
| на собственное потребление | 715,3 |
| сторонним потребителям | 28257,6 |
| Стоимость 1 м3 отпущенной воды по цеховой себестоимости, руб./ м3 | 26,3 |
| Затраты на собственное потребление | 18 832 |
| Затраты на реализованную продукцию | 743 092 |
| Косвенные (прочие) расходы всего, в т.ч.: | 164 651 |
| Общехозяйственные расходы, из них | 130 280 |
| заработная плата административно-управленческого персонала | 72 774 |
| численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед. | 0,8 |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС от заработной платы АУП | 24 889 |
| работы и услуги непроизводственного характера | 32 617 |
| Расходы на сбыт |  |
| Другие расходы | 34 371 |
| Недополученные доходы |  |
| Избыток средств, полученный в предшествующем периоде |  |
| Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, руб. | 907 743 |
| Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды | 32,12 |
| Финансовый результат от реализации | 13 162 |
| Рентабельность, % | 1,45 |
| Выручка по отгрузке | 920 905 |
| Отпущено воды сторонним потребителям, м3 | 28 257,60 |
| Цена (тариф) на холодную воду, руб./м3 | 32,59 |

В структуре себестоимости холодной воды наибольший удельный вес (57%) занимают затраты на оплату труда и связанные с этим отчисления в фонды обязательного социального страхования. Рентабельность водоснабжающей организации составляет 1,45% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоснабжения Комсомольского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Низкий дебит скважин из-за длительного срока эксплуатации.

2. Высокий расход электроэнергии в связи с использованием электрической энергии на отопление.

3. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по сельскому поселению составляет более 20 лет. Необходима замена некоторых участков сетей.

## Анализ текущего состояния системы водоотведения

Коммунальная инфраструктура водоотведения и очистки сточных вод Комсомольского сельского поселения представлена канализационными сетями, расположенными в с. Комсомольск. Протяженность существующих канализационных сетей составляет 1680 п. м. Другие населенные пункты, входящие в состав Комсомольского сельского поселения, инфаструктуры водоотведения не имеют.

В с. Комсомольск нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод производится в низменные части окрестностей.

Строительство централизованных систем канализации осуществлялось в 1980-ые годы. Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов. Необходима ликвидация сверхнормативного износа сетей.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоотведения Комсомольского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Отсутствие очистных сооружений, что негативно отражается на окружающей природной среде и санитарном благополучии поселения.

2. Высокий износ сетей водоотведения, не обеспечивающий надлежащий уровень надежности работы инфраструктуры водоотведения, а вместе с ним – требования санитарных норм.

## Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

На территории Комсомольского сельского поселения действует свалка твердых бытовых отходов (ТБО) общей площадью 0,5625 га. На свалке выполняются следующие основные виды работ: прием технических бытовых отходов, складирование. На свалке захораниваются отходы 4-5 классов опасности.

Система раздельного сбора ТБО в сельском поселении отсутствует. Сбор ТБО производится в контейнеры, размещенные на специальных площадках. После сбора ТБО в контейнеры, отходы вывозятся специализированным автотранспортом на санкционированный объект размещения отходов (свалка).

Проектный срок эксплуатации свалки рассчитан на 20 лет (с 2001 г.). Вместимость свалки – 40 тыс. куб.м. Фактический срок эксплуатации составляет 11 лет. Годовой объем размещения отходов на существующей свалке составляет 3937 куб.м.

С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением) ТБО, необходимо оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 11).

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, которому оказываются услуги по утилизации ТБО (максимально возможная величина) | чел. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 2. | Средняя норма накопления ТБО и КГМ | куб.м/чел. в год | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| 3. | Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГМ | - | 1 | 1,015 | 1,03 | 1,045 | 1,06 | 1,075 | 1,09 | 1,105 |
| 4. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от населения | куб.м | 512 | 520 | 528 | 536 | 544 | 552 | 560 | 569 |
| 5. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от прочих потребителей: | куб.м | 1537,3 | 1560,3 | 1583,7 | 1607,5 | 1631,6 | 1656,1 | 1680,9 | 1706,1 |
| 5.1. | бюджетные потребители | куб.м | 1537,3 | 1560,3 | 1583,7 | 1607,5 | 1631,6 | 1656,1 | 1680,9 | 1706,1 |
| 5.2. | прочие потребители | куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Среднегодовой объем ТБО и КГМ, вывозимый от всех потребителей, в том числе: | куб.м | 2049,7 | 2080,4 | 2111,6 | 2143,3 | 2175,5 | 2208,1 | 2241,2 | 2274,8 |
| 6.1. | ТБО | куб.м | 1906,2 | 1934,8 | 1963,8 | 1993,3 | 2023,2 | 2053,5 | 2084,3 | 2115,6 |
| 6.2. | КГМ | куб.м | 143,5 | 145,6 | 147,8 | 150,0 | 152,3 | 154,6 | 156,9 | 159,2 |
| 7. | Среднегодовая масса ТБО и КГМ, вывозимого от всех потребителей, в том числе: | т | 409,9 | 416,1 | 422,3 | 428,7 | 435,1 | 441,6 | 448,2 | 455,0 |
| 7.1. | ТБО | т | 381,2 | 387,0 | 392,8 | 398,7 | 404,6 | 410,7 | 416,9 | 423,1 |
| 7.2. | КГМ | т | 28,7 | 29,1 | 29,6 | 30,0 | 30,5 | 30,9 | 31,4 | 31,8 |
| 8. | Объем "хвостов" до уплотнения, в том числе: | куб.м | 2049,7 | 2080,4 | 2111,6 | 2143,3 | 2175,5 | 2208,1 | 2241,2 | 2274,8 |
| 8.1. | ТБО | куб.м | 1906,2 | 1934,8 | 1963,8 | 1993,3 | 2023,2 | 2053,5 | 2084,3 | 2115,6 |
| 8.2. | КГМ | куб.м | 143,5 | 145,6 | 147,8 | 150,0 | 152,3 | 154,6 | 156,9 | 159,2 |
| 9. | Объем ТБО и КГМ, захораниваемый на существующей свалке нарастающим итогом | куб.м | 7242,7 | 7863,7 | 8494,0 | 9133,8 | 9783,2 | 10442,3 | 11111,3 | 11790,4 |
| 10. | Проектная емкость свалки | куб.м | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |

На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в Комсомольском сельском поселении можно сделать вывод, что на период до 2020 г. вместимости участка существующей свалки ТБО будет достаточно. Таким образом, эксплуатация свалки может быть продолжена сверхнормативного срока, предусмотренного проектом.

Принимая во внимание небольшие объемы накопления ТБО в сельских населенных пунктах, строительство мусоросортировочной станции нецелесообразно.

Основной проблемой системы утилизации (захоронения) ТБО в Комсомольском сельском поселении является высокий износ техники, используемой для утилизации (захоронения) ТБО.

## Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время в Первомайском районе реализуется Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области до 2012 с перспективой до 2020 года (далее – Программа энергосбережения).

Программа энергосбережения обеспечивает решение следующих задач:

1) создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

2) поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

3) популяризация энергосбережения.

Программа энергосбережения реализуется по следующим основным направлениям.

1. Правовое обеспечение развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в жилищном фонде.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Реализация мероприятий Программы энергосбережения осуществляется за счет средств местного бюджета (11 %) и за счет внебюджетных средств (89%).

Программой энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия по учету ресурсов:

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах;

- оснащение приборным учетом  бюджетных учреждений.

Реализация программы энергосбережения в части оснащения приборами учета многоквартирных домов реализуется с нарушением запланированных сроков. Основной причиной низкой реализации указанной программы (в части жилищного фонда) может являться продолжительная процедура согласования и принятия решения общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам установки приборов учета. В индивидуальном жилищном фонде причиной может служить экономическая нецелесообразность приборного учета в настоящее время.

Также Программой энергосбережения предусматриваются мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и оборудования во всех сферах экономики, проведение кампаний по пропаганде экономного расходования энергоресурсов и подготовка местных правовых актов для реализации заданных Программой направлений.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2013-2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 12. Расчет и обоснование данных показателей содержится в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 12

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 183,1 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях | Гкал/км | 257,5 | 257,5 | 257,5 | 248,6 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,33 | 0,33 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 808 | 808 | 779 | 619 | 590 | 562 | 533 | 533 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,37 | 0,38 | 0,65 | 0,67 | 0,67 |
| Эффективность использования энергии | кВт*ч/куб.м | 1,63 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,06 | 1,06 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс замены оборудования | - | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля производимых товаров и оказываемых услуг, соответствующих требованиям к качеству | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты, используемые для утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс замены оборудования | % | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Footnotes

Сведения по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу и Томской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-водопровод в разрезе городских поселений.

Норма накопления учитывается  с ежегодным ростом 1,5 %.

Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.

Сведения по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу и Томской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-водопровод в разрезе городских поселений.

Норма накопления учитывается  с ежегодным ростом 1,5 %.

Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.