**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**20.12.2022 №74**

**с. Комсомольск**

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в части разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Комсомольского сельского поселения на период 2023- 2027гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования Комсомольское сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Комсомольского сельского поселения на период 2023- 2027гг., согласно приложению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Комсомольского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети Интернет (<http://spkomsomolsk.ru/>)

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Н.Г.Сафронов

Глава Комсомольского сельского поселения

Приложение к Постановлению

Администрации Комсомольского сельского поселения

От 20.12.2022 №74

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку инвестиционной программы в части разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Комсомольского сельского поселения на период 2023- 2027гг.**

**1. Общие положения**

Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части разработки плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Комсомольского сельского поселения на период 2023- 2027гг. (далее по тексту соответственно - Техническое задание, План мероприятий), разработано на основании:

* Земельного кодекса Российской Федерации;
* Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
* Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
* СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2

**2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:**

1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2 Повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения на территории Комсомольского сельского поселения.;

2.3 Стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-012 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

2.4 Снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод.

Задачи:

2.5 Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

2.6 Увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

2.7 Снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

**3. Требования к инвестиционной программе:**

Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, необходимо направить на согласование в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека управление по Томской области территориальный отдел в г. Асино в срок до 1 марта 2023 года.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы (при ее наличии).

Определение объема финансовых потребностей на реализацию Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

Определение источников финансирования мероприятий.

Источниками финансирования могут быть:

- собственные средства администрации Комсомольского сельского поселения ;

- финансовые средства, полученные от применения тарифов на подключение и надбавки к тарифам (при условии их установления);

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

Необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

**4. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы**

 Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

4.1 Технические и технологические:

* Снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;
* Достижение целевых показателей качества и надёжности работы коммунальной инфраструктуры.

4.2 Социальные:

* Повышение качественных показателей степени благоустройства жителей Комсомольского сельского поселения.

 **5. Структура инвестиционной программы**

 Инвестиционная программа должна содержать:

 -паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

 -наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается

инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за

разработку инвестиционной программы;

 -наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную

программу, его местонахождение;

 -наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов,

согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты

ответственных лиц;

-перечень мероприятий по подготовке проектной документации,

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, реконструируемых и (или) модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

 -целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течении реализации инвестиционной программы;

 -плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации

инвестиционной программы;

 -график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график

ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в

эксплуатацию;

 -источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

 - оценка эффективности инвестирования средств , осуществляемый путём сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период её срока;

 -предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

 - в инвестиционную программу включаются мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения качества услуг, улучшения экологической ситуации.

6.Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы — показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг\дм3

- по марганцу не более 0,1 мг\дм3

- по мутности не более 1,5 мг\дм3

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5 %.

 **7.Срок разработки инвестиционной программы**

Срок разработки инвестиционной программы — в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

 **8.Разработчик инвестиционной программы**

Разработчик инвестиционной программы — ресурсоснабжающая организация.

 **9.Срок реализации плана мероприятий**

Срок реализации инвестиционной программы 1 июня 2023 - 31 декабря 2027.

 **10.Порядок внесения изменений в техническое задание**

10.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Комсомольского сельского поселения или по инициативе ресурсоснабжающей организации.

Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

* принятие или внесение изменений в иные программы (или иные документы), влияющие на изменение условий технического задания;
* внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ресурсоснабжающая организация заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации Комсомольского сельского поселения, и должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов. .

Содержание плана мероприятий

План мероприятий должен содержать:

-цели и задачи инвестиционной программы и реализации плана мероприятий;

-анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

-основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

-план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

-объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий плана мероприятий, с разбивкой по источникам финансирования;

-сроки реализации мероприятий плана мероприятий;

-контроль за выполнением плана мероприятий.